Департамент образования и науки  Брянской области

Государственное бюджетное образовательное учреждение

среднего профессионального образования

«Комаричский механико-технологический техникум»

| ОДОБРЕНО на заседании МО профессионального цикла _________ /______________ / «___» __________ 201__ г. Протокол №__ | УТВЕРЖДАЮ директора ГБОУ СПО «КМТТ» _________ /И. В. Гоголь / «___» __________ 201__ г. |
| --- | --- |

Рабочая программа

по учебной дисциплине

ОП 05 Общая технология электромонтажных работ

профессиональная подготовка 2,5 месяца

19861 Электромонтажник по освещению и осветительным сетям

2015

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности среднего профессионального образования (далее СПО) 18.01.80 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)

Организация-разработчик: Государственное бюджетное образовательное

учреждение среднего профессионального образования

«Комаричский механико-технологический техникум»

Разработчики:

Лямченко Т. П. зав УЦПК ГБОУ СПО «КМТТ»

# СОДЕРЖАНИЕ

|  | стр. |
| --- | --- |
| # ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 5 |
| # СТРУКТУРА и содержание УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 5 |
| # условия реализации примерной программы учебной дисциплины | 8 |
| # Контроль и оценка результатов Освоения учебной дисциплины | 8 |

1. паспорт РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Общая технология электромонтажных работ»

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО 08.01.18 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

- организовывать электромонтажные работы, производить подготовительные работы;

- принимать сооружения под монтаж, комплектовать монтажные работы необходимым инструментами, оборудованием, заготовками, материалами;

- производить слесарные работы, пользоваться разнообразным электромонтажным инструментом, приспособлениями и оборудованием;

- устанавливать крепежные детали и опорные конструкции;

- выполнять сверлильные и пробивные работы;

- выполнять соединение жил проводов и кабелей различными способами;

- производить несложные электро- и газосварочные работы;

- производить монтаж заземляющих устройств;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

- организацию электромонтажных работ, состав и технологию выполнения подготовительных работ;

- правила приемки сооружений под монтаж, приемки и хранения инструмента, оборудования и материалов;

- назначение и устройство кабельных изделий;

- способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей;

- общие сведения о газо- и электросварочном оборудовании;

- слесарные работы, такелажные и стропальные работы;

- электромонтажный инструмент, приспособления и оборудование;

техническую документацию на электромонтажные работы.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 21 час;

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) |  |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 21 |
| Самостоятельная работа обучающегося (всего) |  |
| в том числе: |  |
| подготовка к лабораторным и практическим работам, оформление отчетов по практическим работам, подготовка рефератов, докладов, домашняя работа, выполнение конспектов. |  |
| Итоговая аттестация в форме ДЗ |  |

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Организация ЭМР. |  | 4 |  |
| Тема 1.1. Производство, передача и распределение электроэнергии. | Содержание материала | 1 |  |
|  | Типы и основные характеристики электростанций. ЛЭП. Понятие о ТП. Значение ЭМР в современном строительстве. Требования к знаниям и умениям по профессии. |  | 2 |
|  | Практическое занятие Определение категорий потребителей электроэнергии Составление таблицы номинальных напряжений | 1 |  |
|  | Самостоятельная работа - проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы; - подготовка к практическим и лабораторным работам, оформление отчетов и подготовка к их защите; - вычерчивание схем электроснабжения, передачи и распределения электроэнергии, функциональной схемы ВКЗ-1; заземления и выравнивания потенциалов; эскизов изделий, различных способов соединения жил проводов, способов крепления проводников заземления; |  |  |
| Тема 1.2.Структура управления, организации и подготовки ЭМР. | Содержание материала | 1 |  |
|  | Классификация зданий и сооружений. Структура управления строительно-монтажным производством. Основные сведения о ПОС и ППЭР. Подготовка ЭМР. Понятие об индустриализации и механизации производства. |  | 2 |
|  | Практическое занятие Изучение комплектации ЭМР необходимыми материалами | 1 |  |
| Раздел 2.Слесарное дело. |  | 2 |  |
| Тема 2.1. Организация слесарного дела. | Содержание материала | 1 |  |
|  | Организация рабочего места слесаря. Правила выбора и применения инструментов. Правила техники безопасности при слесарных работах. |  | 2 |
|  | Самостоятельная работа - составление сводных таблиц; монтажно-технологических карт на производство работ; - подготовка сообщений; - изучение инструкций по эксплуатации инструментов; по охране труда; по охране труда электросварщиков и газосварщиков; - составление алгоритма расчета и измерения сопротивления заземления. |  |  |
| Тема 2.2. Общеслесарные работы. | Содержание материала | 1 |  |
|  | Виды слесарных работ. Приемы выполнения общеслесарных работ (по видам). |  | 2 |
| Раздел 3. Электромонтажные и общестроительные механизмы, инструменты и изделия, используемые при производстве ЭМР. |  | 6 |  |
| Тема 3.1. Электромонтажные материалы и изделия. | Содержание материала | 1 | 2 |
|  | Электрические провода, шнуры и кабели. Электроизоляционные материалы. Крепежные детали и изделия. Метизы. Трубы. Гильзы и наконечники. |  |  |
|  | Практическое занятие | 2 |  |
|  | Изучение изделий для крепления проводов, кабелей, труб Изучение конструкции УСЭП для прокладки проводов (кабелей) Изучение изделий для крепления светильников Выбор дюбелей для крепления изделий Определение вида провода (кабеля) по его маркировке |  |  |
|  | Самостоятельная работа составление сводных таблиц; монтажно-технологических карт на производство работ; - подготовка сообщений; - изучение инструкций по эксплуатации инструментов; по охране труда; по охране труда электросварщиков и газосварщиков; - составление алгоритма расчета и измерения сопротивления заземления. |  |  |
| Тема 3.2. Механизмы, инструменты и приспособления. | Содержание материала | 1 |  |
|  | Назначение, устройство и принцип действия электросверлильных машин и перфораторов. Назначение, устройство и принцип действия пневматического и пиротехнического инструмента. Специальные машины, передвижные мастерские, линии заготовки и технологической обработки. Правила пользования электромонтажными механизмами и инструментами, техника безопасности при работе с ними. |  | 2 |
|  | Практическое занятие | 2 |  |
|  | Ознакомление с инструментом для соединения и оконцевания жил проводов (кабеля) Изучение инвентарных электромонтажных приспособлений Последовательность работы перфоратором и угловой шлифовальной машиной Изготовление гнезд и борозд под розетки и выключатели при скрытой ппроводке Резка кабеля и оконцевание жил кабеля Установка саморасклинивающихся анкерных болтов Установка крепежных деталей и опорных конструкций |  |  |
| Раздел 4. Такелажные и стропальные работы. |  | 3 |  |
| Тема 4.1. Грузоподъемные краны и устройства. | Содержание материала | 1 |  |
|  | Грузоподъемные краны и устройства. |  | 2 |
| Тема 4.2. Устройства и механизмы для стропальных и такелажных работ. | Содержание материала | 1 |  |
|  | Устройства и механизмы для стропальных и такелажных работ. |  | 2 |
| Тема 4.3. Производство такелажных и стропальных работ. | Содержание материала | 1 |  |
|  | Производство такелажных и стропальных работ. |  | 2 |
| Раздел 5. Монтаж устройств защитного заземления. |  | 6 |  |
| Тема 5.1. Наружный контур заземления. | Содержание материала | 1 |  |
|  | Общие сведения о наружном контуре заземления. Измерение сопротивления заземления. |  | 2 |
|  | Практическое занятие | 2 |  |
|  | Изучение способов забивки электродов-заземлителей в грунт и способов ввертывания Изучение способов соединения заземлителей между собой и с заземляющими проводами Упрощенный расчет сопротивления заземления и измерение сопротивления заземления Заземление отдельных электроустановок и их частей Крепление стальных проводников заземления Присоединение заземляющего проводника к трубопроводу Выравнивание потенциалов Измерение сопротивления петли «фаза-ноль» |  |  |
| Тема 5.2. Внутренний контур заземления. | Содержание материала | 1 |  |
|  | Общие сведения о внутреннем контуре заземления. Монтаж внутренней заземляющей сети. |  | 2 |
|  | Практическое занятие | 1 |  |
|  | Измерение сопротивления заземляющего устройства |  |  |
| Контрольная работа №3 по разделу 1-5. |  | 1 |  |
| Всего: |  | 21 |  |

Самостоятельная работа

Формы самостоятельной работы:

- проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы;

- подготовка к практическим и лабораторным работам, оформление отчетов и подготовка к их защите;

- вычерчивание схем электроснабжения, передачи и распределения электроэнергии, функциональной схемы ВКЗ-1; заземления и выравнивания потенциалов; эскизов изделий, различных способов соединения жил проводов, способов крепления проводников заземления;

- составление сводных таблиц; монтажно-технологических карт на производство работ;

- подготовка сообщений;

- изучение инструкций по эксплуатации инструментов; по охране труда; по охране труда электросварщиков и газосварщиков;

- составление алгоритма расчета и измерения сопротивления заземления.

Формы контроля самостоятельной работы:

- защита практических и лабораторных работ;

-проверка заданий.

# 3. условия реализации программы дисциплины

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета Электротехника.

Оборудование учебного кабинета:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- чертежные столы;

- рабочее место преподавателя;

- комплект учебно-наглядных пособий;

- образцы и макеты  деталей;

- образцы аксонометрических проекций;

- оборудование для  практических  работ.

Технические средства обучения:

-компьютер с лицензионным программным обеспечением,                   мультимедиапроектор;

- обучающие видеофильмы

# 3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники: (не старше 5 лет)

1.Васильева Л.С.  Основы инженерной графики .Учебное пособие (практикум).М.: Академия, 2012.

2. Бродский А.М., Фазлулин Э.М., Халдинов В.А. Черчение (металлообработка). М.: Академия, 2012.

Дополнительные источники

- ГОСТ 5264-80. Ручная дуговая сварка. Основные типы, конструктивные элементы и размеры.

- Степакова В.В.: Карточки-задания по черчению. Пособие для учителя. В 2ч. Ч.2 / (Степакова В.В., Анисимова Л.Н., Гервер В.А.и др.) – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2008. 64с.: ил.

3.  Степакова В.В.: Карточки-задания по черчению. Пособие для учителя. В 2ч. Ч.1 / (Степакова В.В., Анисимова Л.Н., Миначева Р.М. и др.) – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2008. 160с.: ил.

4. Гордеенко Н.А.: Черчение: учеб. для 9-го кл. общеобразоват. учреждений / Гордеенко Н.А., Степакова В.В.. – М.: АСТ: А Стрель, 2007. – 262, [10] c.: ил.

5. Ройтман И.А. Черчение:  учеб. для  уч-ся 9 кл. общеобразоват. учреждений / Ройтман И.А., Владимиров Я.В..- М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2007. – 271с: ил.

6. Ботвинников А.Д.: Черчение: Учеб. для 7-8 кл. общеобразоват. учреждений /.Ботвинников А.Д., Виноградов В.Н., Вышнепольский И.С. – 8-е изд. – М.: Просвещение, 2007.- 221,[3]с.: ил.

7.Преображенская А.Г.Черчение. Учебное пособие для общеобразовательных учреждений. М.: Вентана-Граф, 2007.

8. Боголюбов С.К. Техническое черчение. М.: Машиностроитель, 2006.

9. Брагин К.Н. Черчение. М.: Высшая школа, 1991.

10.Бабушкин Н.А.Построение и чтение машиностроительных чертежей. Сборник. М.:1997.

11.ГОСТ 2.301.68. Общие правила выполнения чертежей. Сборник. М.: 1986.

# 4. Контроль и оценка результатов освоения Дисциплины

# Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: |  |
| • организовывать электромонтажные работы, производить подготовительные работы; • принимать сооружения под монтаж, комплектовать монтажные работы необходимым инструментами, оборудованием, заготовками, материалами; • производить слесарные работы, пользоваться разнообразным электромонтажным инструментом, приспособлениями и оборудованием; • устанавливать крепежные детали и опорные конструкции; • выполнять сверлильные и пробивные работы; • выполнять соединение жил проводов и кабелей различными способами; • производить несложные электро- и газосварочные работы; • производить монтаж заземляющих устройств; | выполнение практических работ. Оценка деятельности студентов по выполнению практических работ. Выполнение домашней работы. Оценка за выполненную домашнюю работу. |
| - выполнять эскизы, технические рисунки и простые чертежи деталей, их элементов и узлов. | практические работы; внеаудиторная самостоятельная работа; выполнение индивидуального проектного задания |
| В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: |  |
| • организацию электромонтажных работ, состав и технологию выполнения подготовительных работ; | оценка за выполненную контрольную работу, внеаудиторная самостоятельная работа |
| • правила приемки сооружений под монтаж, приемки и хранения инструмента, оборудования и материалов; | оценка за выполненную контрольную работу, внеаудиторная самостоятельная работа |
| • назначение и устройство кабельных изделий; | контрольная работа; внеаудиторная самостоятельная работа |
| • способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей; | контрольная работа; внеаудиторная самостоятельная работа; выполнение индивидуального проектного задания |
| • общие сведения о газо- и электросварочном оборудовании; | контрольная работа; внеаудиторная самостоятельная работа; выполнение индивидуального проектного задания |
| • слесарные работы, такелажные и стропальные работы; | контрольная работа; внеаудиторная самостоятельная работа; выполнение индивидуального проектного задания |
| • электромонтажный инструмент, приспособления и оборудование; техническую документацию на электромонтажные работы. | контрольная работа; внеаудиторная самостоятельная работа; выполнение индивидуального проектного задания |

| Перечень точек рубежного контроля | Охват тем (указать номера тем, подлежащих контролю) | Форма контроля |
| --- | --- | --- |
|  | Темы 1.1.- 1.2. | Контрольная работа |
|  | Темы 3.1.-3.2. | Контрольная работа |
|  | Темы 6.1.-6.2. | Контрольная работа |

Типовые задания для оценки освоения 1 раздела «Организация электромонтажных работ»

Вариант 1

1.На какие категории по надежности электроснабжения разделяют потребителей электроэнергии?

2.В чем различие ПУЭ и СНиП?

3.Что проверяется при приеме здания или сооружения под монтаж электрооборудования?

Вариант 2

1.Классификация электроустановок и помещений по характеру окружающей среды.

2.Перечислить работы на первой стадии ведения электромонтажа осветительной электроустановки.

3.Что такое ППЭР и каковы основные его части?

Вариант 3

1.Классификация электроустановок и помещений по степени опасности поражения электрическим током.

2. Классификация электроустановок  по климатическому исполнению и категории размещения.

3.Перечислить работы на второй стадии ведения электромонтажных работ при монтаже осветительной электроустановки.

Критерии оценки

теоретической подготовленности студентов

по темам 1.1.-1.2.  Раздел 1 «Организация ЭМР»  контрольной работы № 1

| Оценка | Полнота, системность изложения материала |
| --- | --- |
| «5» | Изложение материала на 3 вопроса полное, в системе, в соответствии с требованиями учебной программы. |
| «4» | Изложение материала полное, в системе, в соответствии с требованиями учебной программы на 3 вопроса с 1-2 не существенными ошибками. |
| «3» | Изложение материала полное, в системе, в соответствии с требованиями учебной программы на 3 вопроса с 2-3 не существенными ошибками. |
| «2» | Изложение учебного материала на 3 вопроса неполное, бессистемное, беспорядочное; незнание большей части изучаемого материала; ошибки в формулировке определений, искажающие их смысл. |

Типовые задания для оценки освоения 3 раздела «Электромонтажные и общестроительные механизмы, инструменты и изделия, используемые при производстве ЭМР»

Вариант 1

1.В чем отличие проводов от кабелей и какова их конструкция?

2.Назвать основные электроизоляционные материалы и изделия, их назначение и применение.

3.Для чего служат кабельные конструкции и как они устроены? Как из отдельных элементов собирают сборные кабельные конструкции?

4.Для чего служат и как устроены наборные зажимы вторичных цепей?

5.Где и как применяют спиральные и витые сверла с напаянными пластинами из твердых сплавов?

6.Какие приспособления для работы на высоте вы знаете?

Вариант 2

1.Какова конструкция кабелей?

2.Какие вы знаете изоляционные ленты?  Приведите их краткие технические характеристики.

3.Что такое УСЭК?

4.Где и как пользуются электросверлильными машинами?

5.Какие инструменты и приспособления служат для соединения и оконцевания жил проводов и кабелей?

6.Грузоподъемные механизмы (блоки, полиспасты, тали, лебедки, домкраты). Назначение. Область применения, устройство.

Критерии оценки

теоретической подготовленности студентов

по темам 3.1.-3.2.  Раздел 3 «Электромонтажные и общестроительные механизмы, инструменты и изделия, используемые при производстве ЭМР»

контрольной работы № 2

| Оценка | Полнота, системность изложения материала |
| --- | --- |
| «5» | Изложение материала на 6 вопросов полное, в системе, в соответствии с требованиями учебной программы. |
| «4» | Изложение материала полное, в системе, в соответствии с требованиями учебной программы на 6 вопросов с 1-2 не существенными ошибками. |
| «3» | Изложение материала полное, в системе, в соответствии с требованиями учебной программы на 6 вопросов с 2-3 не существенными ошибками. |
| «2» | Изложение учебного материала на 6 вопросов неполное, бессистемное, беспорядочное; незнание большей части изучаемого материала; ошибки в формулировке определений, искажающие их смысл. |

Типовые задания для оценки освоения 5 раздела «Монтаж устройств защитного заземления»

Вариант 1

1.Что такое защитное заземление?

2.Какие существуют способы измерения сопротивления заземления?

3.В чем состоят особенности и требования к естественным и искусственным заземлителям?

4.Каковы особенности работы электрической сети с изолированной и заземленной нейтралью в нормальном и аварийном режимах?

5.Почему нельзя использовать для заземления металлические оболочки трубчатых проводов, несущие тросы, оболочки кабелей, доже если они заземлены?

6. 6.Каковы требования к соединению электрода - заземлителя (стержневого, из угловой стали) с заземляющим проводником (из круглой стали,  из полосовой стали)?

Вариант 2

1.Каковы основные требования к устройству заземлений?

2.Каковы особенности устройства и монтажа заземления внутри и вне зданий?

3.Назовите основные требования ПУЭ к заземлению и заземлителю.

4.Объясните причины возникновения шагового напряжения и напряжения прикосновения.

5.Как выполняется заземление несущих тросов, светильников общего назначения, металлических оболочек и брони силового кабеля?

6.Каковы требования к соединению заземляющих проводников между собой, заземляющих проводников при ответвлении, заземляющих проводников с трубами?

Критерии оценки

теоретической подготовленности студентов

по темам 5.1.-5.2.  Раздел 5 «Монтаж устройств защитного заземления»

контрольной работы № 3

| Оценка | Полнота, системность изложения материала |
| --- | --- |
| «5» | Изложение материала на 6 вопросов полное, в системе, в соответствии с требованиями учебной программы. |
| «4» | Изложение материала полное, в системе, в соответствии с требованиями учебной программы на 6 вопросов с 1-2 не существенными ошибками. |
| «3» | Изложение материала полное, в системе, в соответствии с требованиями учебной программы на 6 вопросов с 2-3 не существенными ошибками. |
| «2» | Изложение учебного материала на 6 вопросов неполное, бессистемное, беспорядочное; незнание большей части изучаемого материала; ошибки в формулировке определений, искажающие их смысл. |

Типовые задания для оценки освоения 6 раздела «Монтаж устройств защитного заземления»

Вариант 1

1.Из каких элементов состоит заземляющее устройство?

2.Каковы основные требования  ПУЭ к заземлению и заземлителю при напряжении до 1000В в электроустановках с глухозаземленной нейтралью:

А) подлежат заземлению или занулению;

Б) допускается не выполнять заземление или зануление;

В) запрещается заземлять;

Г) заземлению не подлежат.

3.Заземление отдельных частей электроустановок:

А) аппаратов, щитков, шкафов, ящиков до 1000В;

Б) сварных и перфорированных лотков, коробов, кожухов комплектных шинопроводов;

В) несущих тросов, струн, полос;

Г) светильников общего назначения;

Д) металлической оболочки и брони кабеля.

Вариант 2

1.Что такое заземлители и заземляющие проводники?

2.Почему отдельные элементы электрооборудования присоединяют к заземляющим проводникам параллельно, а не последовательно?

3.Соединения стержневого и угольного электрода – заземлителя с заземляющим проводником из круглой, полосовой стали (эскизы).

Вариант 3

1.Объясните причины возникновения шагового напряжения и напряжения прикосновения.

2.Соединения заземляющих проводников с трубами (эскизы).

3.Что такое защитное заземление и зануление (область применения, принцип действия)?

Вариант 4

1.Из каких операций состоит монтаж заземляющих устройств?

2.Измерение сопротивления заземляющих устройств с помощью амперметра и вольтметра.

3.Монтаж внутреннего контура заземления :

А) ввод в здание;

Б) проходы через стены;

В) крепление заземляющих проводников к основаниям.

4.2.Итоговый контроль по УД

Экзамен по дисциплине «Общая технология электромонтажных работ»

- Ответвления проводами с медными или алюминиевыми жилами от магистральных линий без их разрезания.

- Части электроустановок, подлежащие заземлению или занулению.

- Опрессовка однопроволочных алюминиевых жил в гильзах ГАО.

- Соединение заземлителей и заземляющих проводников.

- Оконцевание алюминиевых жил опрессовкой трубчатыми наконечниками.

- Измерение сопротивления заземления заземляющих устройств.

- Соединение алюминиевых жил электросваркой методом контактного разогрева.

- Средства защиты в электроустановках до 1000 В (основные и дополнительные).

- Соединение алюминиевых жил электросваркой с помощью аппарата ВКЗ-1У1.

- Соединение заземляющих проводников с трубами.

- Соединение алюминиевых жил электросваркой с помощью угольного электрода и токопроводящего зажима.

- Вертикальные и горизонтальные заземлители контура заземления.

- Соединение алюминиевых в клещах с двумя угольными электродами.

- Правила безопасности при работе с грузоподъемными механизмами.

- Соединение концов алюминиевых многопроволочных жил проводов (кабелей) сплавлением в монолитный стержень (сварка по торцам).

- Факторы, определяющие степень опасности поражения электрическим током.

- Соединение и ответвление медных жил пропаянной скруткой.

- Технологическая последовательность монтажа наружного контура заземления.

- Защитные меры электробезопасности (защитные заземление и отключение).

- Содержание электромонтажных работ в две стадии.

- Защитные меры электробезопасности (малые напряжения, разделение электрических сетей, недоступность т.в.ч. прикосновению, двойная изоляция).

- Приклеивание крепежных деталей к строительным основаниям.

- Крепление пластмассовыми дюбелями.

- Классификация потребителей электроэнергии по степени требуемой надежности электроснабжения.

- Заделка крепежной детали алебастровым раствором (строительным гипсом).

- Части электроустановок, не подлежащие  заземлению или занулению.

- Способы изготовления борозд (штроб).

- Монтаж внутренней заземляющей сети.

- Электромонтажные изделия для крепления проводов, кабелей и труб.

- Номинальные напряжения. Выбор напряжения питающей сети для организации освещения.

- Классификация условий (помещений) по состоянию окружающей среды.

- Технология выполнения контактных соединений пайкой.

- Классификация условий по степени опасности поражения электрическим током.

- Соединение однопроволочных алюминиевых жил с суммарной площадью сечения в скрутке до 35 мм² пропанно-кислородной сваркой.

- Классификация инструментов и изделий по способу защиты от поражения электротоком.

- Технология выполнения контактных соединений термитной сваркой.

- Установочные провода и шнуры (устройство, маркировка, сечения).

- Последовательность ведения электромонтажных работ в две стадии.

- Кабели (устройство, маркировка).

- Заземление корпусов из листовой стали соединением их со стальными заземленными трубами электропроводок.

- Металл и стальные трубы, применяемые при монтаже электропроводок.

- Безопасное использование ручного электрифицированного инструмента и светильников.

- Механизмы и инструменты для пробивных и крепежных работ.

- Защитные меры безопасности (защитное зануление).

- Пиротехнический инструмент (СМП, пиротехническая оправка, ударная колонка).

- Выбор сечения провода по длительно допустимому тока нагрева.

- Техника безопасности при производстве и подготовке электросварочных работ.

- Расчет сечения провода по потере напряжения.

- Техника безопасности при  подготовке и производстве газосварочных работ.

- Типовые слесарные операции, применяемые инструмент и приспособления.

##### 5.ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

##### Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-ресурсов.

Основные источники :

- Нестеренко В.М., Мысьянов А.М. Технология электромонтажных работ: учебное пособие для начального профессионального образования.  М.:  Академия,   2011. – 590 с.

- Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю., Технология электромонтажных работ. Учебное пособие для учащихся начального профессионального образования. Учебник для ССУЗов. – М.:  Академия, 2007. – 350 с.

- Баран А.Н., Шедько А.М. Технология электромонтажных работ. Лабораторный практикум. – М.: Дизайн ПРО, 2008. – 208 с.

- Покровский Б.С. Общий курс  слесарного дела: Учебное пособие. – М.: ОИЦ «Академия», 2007. – 80 с.

- 5. Покровский Б.С   Основы слесарного дела. Рабочая тетрадь. – М.: ОИЦ «Академия», 2008.

- Покровский Б.С. Основы слесарного дела: Учебник для начального профессионального образования. – М.: ОИЦ «Академия», 2007. – 272 с.

Дополнительные источники:

1.  Смирнов А.Д. и др. Монтаж и ремонт кабельных линий: Справочник     электромонтажника. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Энергоатомиздат, 1990. – 288 с.

2.  Сибикин Ю. Справочник электромонтажника. – М.: Академия, 2003. – 336 с.

3.Москаленко В.В. Справочник электромонтажника. – М.: Академия, 2003. – 336 с.

Интернет-ресурсы:

1. Электронный ресурс:  20 Уроков по Электромонтажу,

# http://www.electrolibrary.info/books/20lessons.htm

Типовые задания для оценки освоения 2 раздела «Машиностроительное черчение»

Графическая работа №7. «Выполнение рабочего чертежа детали»

Графическая работа №8. «Изображение разъемных соединений»

Типовые задания для оценки освоения 3 раздела «Чтение и выполнение чертежей сварных конструкций»

Графическая работа №9. «Чтение сборочного чертежа сварной конструкции»

Графическая работа №10. «Выполнение сборочного чертежа сварной конструкции».

  - Итоговый контроль по УД в виде дифференцированного зачета,  который состоит из итоговой контрольной работы  по УД на 2 варианта.

Вариант 1.

1.Как правильно оформить формат?

А) нарисовать рамку;

Б) нарисовать «Основную надпись»;

В) оставить поля: слева 20мм, справа, вверху и внизу по 5мм;

Г) верно ответы а, б;

Д) верно ответы а, б, в.

2. Чему равна длина стороны этого формата, обозначенная вопросом?

а) 1150мм   б) 2000мм   в) 1141мм    г) 841мм    д) 210х297мм

3. Расшифровать буквосочетание ЕСКД?

А) если система командует документами;

Б) электронная система координат и документов;

В) единая система командирских документов;

Г) единая система конструкторских документов;

Д) нет верных ответов.

4.Размеры основной надписи на первом чертежном листе?

А) 210х297      б) 185х55    в) 1189х841     г) 40х185    д) 15х185.

5.Какие масштабы увеличения разрешает ГОСТ 2.302-68 «ЕСКД. Масштаб»?

А) М 2:1; 2,5:1; 4:1; 5:1; 10:1; 20:1;

Б) М 2:1; 2,5:1; 4:1; 1:40; 10:1; 20:1;

В) 1:2; 1:2,5; 1:4; 1:5;1:10; 1:15; 1:20;

Г) 1:2; 1:2,5; 1:4; 1:5;4:10; 1:15; 1:20;

Д) 1:2; 1:2,5; 1:4; 2:5;1:10; 1:15; 1:20;

6.Какую линию согласно ГОСТ 2.303-68 «ЕСКД. Линии» применяют для видимого контура чертежа детали?

А) штриховая линия:

Б) штрихпунктирная;

В) основная сплошная линия;

Г) сплошная тонкая;

Д) любая.

7.Какая толщина по ГОСТ 2.303-68 «ЕСКД. Линии» допускается у сплошной тонкой линии?

А) S;          б) S:2;             в) 1,5S;     г) верны ответы а, в;   д) любая.

8. Что означает запись Rz 80;

А) базовая длина равна 80 мм;

Б) обработку производить до 80мм;

В) шероховатость поверхности равна 80мм;

Г) шероховатость поверхности равна 80Мкм;

Д) верны ответы а, б, в.

9.Выполнить задание.

К техническим рисункам, выполненным в аксонометрических проекциях и обозначенных буквами  А, В найти изображения видов спереди, сверху, слева, обозначенных цифрами 1-15;

Краткое пояснение к заданию:

На технических рисунках в заданиях стрелками показано направление взгляда на вид спереди (главный вид). Отчет о выполненной работе студенты представляют в виде заполненного бланка, по указанной ниже форме.

Форма заполнения отчета:

| Технический рисунок модели | Прямоугольные проекции модели |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Вид спереди | Вид сверху | Вид слева |
| а |  |  |  |
| в |  |  |  |

10. По наглядному изображению модели выполнить комплексный чертеж модели в трех видах в масштабе М1:1.

11. Изучив сборочный чертеж и спецификацию начертить рабочий чертеж пальца на листе формата А4. Чертеж оформить по ГОСТ.

Вариант 2.

1.Как получить меньший формат  из большего и наоборот?

А) меньший формат получают из большего путем перегиба листа пополам по диагонали;

Б) меньший формат получают из большего путем деления обеих сторон (длины и ширины ) пополам;

В)  меньший формат получают из большего путем деления большой стороны пополам;

Г) больший формат получают из меньшего путем сложения длин меньших сторон.

2.Как правильно оформить формат?

А) нарисовать рамку;

Б) нарисовать «Основную надпись»;

В) оставить поля: слева 25мм; справа, вверх и вниз по 5мм;

Г) верно ответы а, б;

Д) верно ответы а, б, в.

3. Чему равна площадь формата  А 0?

А)S =0,5кв.м      б) S=2кв.м         в)S =1,0кв.м          г)S= 1га.

4.Какой формат имеет размер 297х420?

А) А0   б) А1  в) 4   г) А2    д0 А3.

5.Вставить пропущенные слова….

_____________ называется отношение линейных размеров изображения объекта на чертеже к действительным размерам объекта.

Примечание: здесь перечислены необходимые слова: пропорция, симметрия, формат, спецификация, масштаб.

6.Как записывается наименование детали в основной надписи?

А) в именительном падеже;

Б) на первом месте стоит имя прилагательное;

В) в именительном падеже единственного числа; на первое место ставиться имя существительное;

Г) записывают имя существительное в любом падеже;

Д)  верно ответы а, б.

7.Какую линию согласно ГОСТ 2.303-68 «ЕСКД. Линии» применяют для видимого контура чертежа детали?

А) штриховая линия;

Б) Б) штрихпунктирная;

В) основная сплошная линия;

Г) сплошная тонкая;

Д) любая.

8.Каким знаком на чертеже обозначается уклон?

А)

9.Выполнить задание.

К техническим рисункам, выполненным в аксонометрических проекциях и обозначенных буквами  Б, Г найти изображения видов спереди, сверху, слева, обозначенных цифрами 1-15;

Краткое пояснение к заданию:

На технических рисунках в заданиях стрелками показано направление взгляда на вид спереди (главный вид). Отчет о выполненной работе студенты представляют в виде заполненного бланка, по указанной ниже форме.

Форма заполнения отчета:

| Технический рисунок модели | Прямоугольные проекции модели |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Вид спереди | Вид сверху | Вид слева |
| б |  |  |  |
| г |  |  |  |

10. По наглядному изображению модели выполнить комплексный чертеж модели в трех видах в масштабе М2:1.

11. Изучив сборочный чертеж и спецификацию начертить рабочий чертеж рычага на листе формата А4. Чертеж оформить по ГОСТ.